CENNIK BRAM GARAŻOWYCH SEGMENTOWYCH

KOLOR BIAŁY I BRĄZ

| Szer./Wys. | 1830 | 2000 | 2110 | 2220 | 2330 | 2440 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100 - 2400 | 1692 | 1877 | 1933 | 2068 | 2125 | 2210 | 2331 |
| 2410 - 2600 | 1773 | 1953 | 2013 | 2152 | 2258 | 2347 | 2443 |
| 2610 - 2840 | 1900 | 2059 | 2159 | 2303 | 2380 | 2476 | 2578 |
| 2850 - 3240 | 2170 | 2242 | 2487 | 2558 | 2650 | 2729 | 2895 |
| 3250 - 3560 | 2293 | 2457 | 2602 | 2689 | 2825 | 2940 | 3046 |
| 3570 - 3900 | 2471 | 2700 | 2851 | 2942 | 3035 | 3451 | 3272 |
| 3910 - 4280 | 2726 | 2976 | 3101 | 3197 | 3301 | 3429 | 3626 |
| 4290 - 4660 | 2911 | 3163 | 3297 | 3401 | 3517 | 3711 | 3810 |
| 4670 - 5060 | 3099 | 3415 | 3565 | 3676 | 3781 | 3937 | 4140 |
| 5070 - 5460 | 3273 | 3601 | 3750 | 3868 | 3983 | 4189 | 4456 |

Bramy garażowe segmentowe T-150K-PP lub T-150R-PP:

Faktura blachy „woodgrain” ,blacha ocynkowana o grubości 0,5 mm , lakierowana , z zewnątrz tłoczona w kasetony lub przetłoczenia poziome , od wewnątrz płaska.

Dostępne kolory : biały RAL9010 , brąz RAL8014 oraz (za dopłatą) wszystkie wg palety RAL.

Bramy ocieplone pianką poliuretanową 40 mm.

Połączenia sekcji posiadają zabezpieczenia przed przycięciem palców.

Połączenie sekcji zabezpieczone uszczelką zapobiegającą przenikanie wiatru, deszczu i śniegu.

Krawędzie boczne , dolna i górna zabezpieczona uszczelkami.

Bramy w wersji standardowej posiadają rygiel wewnętrzny.

Nadproże standardowe – 350 mm.

Wyposażenie dodatkowe:

| zamek centralny | dopłata 120 PLN / szt |
| --- | --- |
| okno (o wym.525x340 mm) | dopłata 140 PLN / szt |
| okno ze wzorem | dopłata 215 PLN / szt |
| zestaw niskiego nadproża min.200 mm | dopłata 180 PLN / szt |
| dowolny kolor wg palety RAL | dopłata 65 PLN / m2 |
| zestaw samoczynnych zamykaczy | dopłata 200 PLN / kpl |

Na życzenie klienta :

Automat bramy garażowej:

* CAME –VER 900 – do wys.bramy 2250mm            -  900 PLN/szt

* NICE – SPIDO SMILO – do wys.bramy 2250mm   -  920 PLN/szt

* SCHELLENBERG – GTA 2000AS

(do bram o wym.max.S=3000 x H=2200mm)               - 500 PLN/szt

UWAGA:

Inne wymiary niż w cenniku możliwe do wykonania po konsultacji z firmą GRUBEK.

Do podanych cen należy doliczyć właściwy podatek VAT.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

Ważny od 01.03.2006 r.