| Kotły z innowacyjnym podajnikiem tłokowym typ OPAL Wyposażone w stały, wodny ruszt awaryjny oraz ceramiczny deflektor dopalający |
| --- |
| Lp | Typ kotła | Moc [kW] | Pow[m2] | Ogrzewa[m2] | Cena brutto detal |
| 1. | OPAL – 25 +CWU | 25 | 2,2 | 70-160 lub 200* | 6500 |
| 2. | OPAL – 36 +CWU | 36 | 3,5 | 160-260 lub 300* | 7500 |
| 3. | OPAL – 25 Wysoki +CWU | 25 | 2,2 | 70-160 lub 200* | 6500 |
| 4. | OPAL – 36 Wysoki +CWU | 36 | 3,5 | 160-260 lub 300* | 7500 |
| 5. | OPAL – 55 +CWU | 55 | 4,8 | 200-400 lub 500* | 9800 |

* nowe budownictwo, domy budowane po 1990roku, dla których obliczeniowy wskaźnik strat ciepła wynosi 33,3W/m3

- Kotły typu OPAL o mocach 25 oraz 36kW produkowane są w 2 wersjach w zależności od miejsca w kotłowni!

- Wyposażone w przekładnie niemieckie marki NORD Getriebebau GmbH, dmuchawy Konwektor, sterownik typu Ognik Plus CWU

- Za dopłatą 250zł kotły mogą być wyposażone w najnowsze sterowanie z automatycznym algorytmem pracy PiD, sterownik sam dobiera moc dmuchawy oraz dawki paliwa do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Dłuższy cykl palenia nawet o 30%, stała temp. spalin i wody zasilającej, dłuższa żywotność kotła oraz deflektora, prosta obsługa. Ognik PiD wersja tłok.