| Kotły miałowe typ SEKOM, kotły uniwersalne górno kanałowe SEKOM-GK |
| --- |
| Lp | Typ kotła | Moc [kW] | Pow[m2] | Ogrzewa[m2] | Cena brutto detal |
| 1. | SEKOM – 17 | 17 | 1,7 | 80 lub 110* | 3200 |
| 2. | SEKOM – 25 | 25 | 2,5 | 120 lub 150* | 3600 |
| 3. | SEKOM – 33 | 33 | 4,2 | 160 lub 210* | 3900 |
| 4. | SEKOM – 45 | 45 | 5,2 | 215 lub 260* | 4500 |
| 5. | SEKOM - 57 | 57 | 6,2 | 270 lub 350* | 6500 |
| 6. | SEKOM – 75 | 75 | 7,1 | 360 lub 500* | 7500 |
| 7. | SEKOM-GK – 20 | 20 | 2,0 | 100 lub 130* | 3300 |
| 8. | SEKOM-GK – 30 | 30 | 3,0 | 150 lub 190* | 3600 |
| 9. | SEKOM-GK – 40 | 40 | 4,0 | 200 lub 240* | 3900 |

* nowe budownictwo, domy budowane po 1990roku, dla których obliczeniowy wskaźnik strat ciepła wynosi 33,3W/m3

SEKOM – miałowe, sterowane elektronicznie SEKOM-GK – uniwersalne, sterowane elektronicznie. Wszystkie z możliwością stosowania panelu pokojowego!

- Do kotłów w standardzie znajduje się sterownik typu YETI z wyjściem na panel pokojowy, na życzenie model RADON CWU z obsługą drugiej pompy ładującej zasobnik CWU (bojler) z wyjściem na panel pokojowy. Do sterowników YETI oraz RADON CWU można dokupić w cenie 100zł firmowy panel pokojowy typu PILOT R, umożliwia on ustawianie temperatury wody na kotle i kontrolę tej temperatury lub pracę w trybie ustawiania temperatury powietrza w pomieszczeniu. PILOT R ma także diody kontrolne stanu pracy dmuchawy, pompy c.o. (YETI), pompy CWU (RADON CWU) oraz podajnika (Argon2 CWU do kotła ślimakowego).

- Za dopłatą można zamówić kocioł z nowym sterowaniem z algorytmem PiD, sterownik sam dobiera moc wentylatora do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Dopłata wynosi 150zł. UWAGA do Płomyka PiD nie można stosować paneli pokojowych.