| Kotły z retortowym podajnikiem opału typ SKAM-P Wielkości do 100kW posiadają stały wodny ruszt awaryjny. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Typ kotła | Moc [kW] | Pow[m2] | Ogrzewa[m2] | Cena brutto detal |
| 1. | SKAM-P – 17 | 17 | 2,1 | Do 120 | 6250 |
| 2. | SKAM-P – 25 | 25 | 2,5 | 100-200 | 6850 |
| 3. | SKAM-P – 40 | 40 | 4,2 | 200-320 | 7900 |
| 4. | SKAM-P – 50 | 50 | 5,2 | 320-450 | 8800 |
| 5. | SKAM-P - 65 | 65 | 6,2 | 450-620 | 10200 |
| 6. | SKAM-P – 80 | 80 | 7,1 | 590-750 | 11200 |
| 7. | SKAM-P - 100 | 100 | 9,7 | 700-1000 | 17000 |
| Kotły SKAM-P Premium z palnikiem BRUCER oraz sterowaniem OGNIK z algorytmem PiD |  |  |  |  |  |
| 8. | SKAM-P Premium 25 | 25 | 2,5 | 100-200 | 7700 |
| 9. | SKAM-P Premium 40 | 40 | 4,2 | 200-320 | 9100 |

- Powierzchnia pomieszczenia odniesiona dla obiektów dobrze i średnio izolowanych przy współczynniku strat ciepła 80-110W/m2

- Za dopłatą 250zł kotły o mocach 17 – 65kW mogą być wyposażone w najnowsze sterowanie z automatycznym algorytmem pracy PiD, sterownik sam dobiera moc dmuchawy oraz ilość paliwa do chwilowego zapotrzebowania na ciepło. Dłuższy cykl palenia nawet o 30%, stała temp. spalin i wody zasilającej, dłuższa żywotność kotła, prosta obsługa. Sterownik typ Ognik PiD wersja ślimak.

- Za dopłatą 250zł kotły o mocach 17 oraz 25kW mogą być wyposażone w innowacyjną retortę obrotową, umożliwia ona spalanie ekogroszku z domieszką miału lub palenie klasyfikowanym miałem tzw.Eko-Fins.

- Palniki firmy Pancerpol, oparte na przekładni niemieckiej marki NORD Getriebebau GmbH

- Sterowniki, standardowo Argon 2 CWU firmy PROND, za dopłatą 250zł Ognik PiD firmy Elektro-Miz

- UWAGA od 01.02.2008 kotły o mocach 65, 80 kW wyposażone są standardowo w większe dmuchawy typ K-117!